## PRVA STR.
PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE
TROŠKOVNIK
INVESTITOR: |  | OPĆINA POVLJANA, STJEPANA RADIĆA 20, HR-23249 POVLJANA OIB: 47207249296
PREDMET: |  | FEKALNA ODVODNJA U PUT STAROG STANA U POVLJANI
VRSTA PROJEKTA: |  | GRAĐEVINSKI PROJEKT
| SADRŽAJ: |  | OPĆE NAPOMENE
FEKALNA ODVODNJA
REKAPITULACIJA
U Zadru, svibanj 2024.g. |  |  |  | Projektant: Marina Mandra, mag.ing.aedif.

## OPĆE NAPOMENE
OPĆE NAPOMENE:
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja (osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.).
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Prije davanja ponude za izvedbu građevine izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi, proučiti mogućnosti naših i stranih proizvođača projektirane opreme te ponuditi opremu tražene kvalitete uz imenovanje dobavljača i predočenje svih tehničkih podataka za ponuđenu opremu.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka radova. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
Jedinične cijene u svim stavkama ovog troškovnika obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju i zaradu izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova eventualna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).
Sav rad prema opisu u troškovniku na ugradnji, prenosima i prevozima koji nisu uračunati kod cijene materijala.
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.
Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Za sve učinjene štete i smetnje odgovoran je izvođač radova i on snosi moralnu odgovornost bez prava nadoknade troškova od investitora. I ovaj vid troškova treba ukalkulirati u jediničnu cijenu m3 iskopa.
Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.
Izrada elaborata izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom (6 primjeraka) i digitalnom obliku od kojih će investitoru predati 6 kartirana i digitalni. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.
Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade.
Put izvesti planiranjem i eventualnim zasipavanjem neravnina, u skladu s potrebama opreme koja će biti upotrjebljena, a sve prema nahođenju izvođača.
Postojeći okolni putevi koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme trebaju se nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje.
Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi i kvašenje prije betoniranja kao i premazivanje kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Betone i mortove treba miješati u razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.
Skele moraju na vrijeme biti postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi skeli te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore te mostovi za prebacivanje iskopa kod eventualnih iskopa na većim dubinama. Ujedno su tu uključeni i prilazi te mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.

## FEKALNA
RB | OPIS STAVKE | dim. | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
TROŠKOVNIK FEKALNE ODVODNJE
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje trase cjevovoda, osiguranje iskolčenja trase cjevovoda i objekata na kolektoru. Rad obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Stavka obuvaća izradu ˝Geodetskog elaborata iskolčenja˝ prema projektnoj dokumentaciji, izrađenog u dva primjerka u pisanom i digitalnom obliku. Iskolčenje lokacije kao i geodetsko praćenje izgradnje treba provesti na temelju podataka iz projekta.
| Kolektori, obračun po m1 | m1 | 202 |  | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni iskop rova za kolektore bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta, s utovarom iskopanog materijala u transportno sredstvo i odvoz na privremenu deponiju udeljenosti do 5 km koju osigurava izvođač radova. Dubina rova prema uzdužnom profilu, a širina rova je 90 cm. Stranice rova su u nagibu 5:1. Širina rova za kućne priključke je 70 cm. Prosječna dubina rova za kućne priključke iznosi cca 1.2 m. Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm uz zasijecanje svih neravnina. U jediničnu cijenu uračunato je uklanjanje obrušenog materijala u jami u bilo kojoj fazi radova. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati. Eventualna proširenja koja mogu nastati ovisno o tehnologiji iskopa izvođač je dužan u kalkulirati u jediničnu cijenu. Stavkom je obuhvaćena i izrada prijelaza preko rova. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Višak materijala deponirati u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16).
| Kolektori, obračun po m3 | m3 | 477 |  | 0
| Kućni priključci, obračun po m3 | m3 | 48 |  | 0
| Proširenje za okna, obračun po m3 | m3 | 34 |  | 0
2.2. | Ručni iskop tla oko postojećih instalacija i ispod ogradnog zida prema odredbama projekta s odlaganjem uz rov. U cijenu je uključen ručni iskop, strojni utovar u transportno vozilo, prijevoz na deponiju udaljenosti do 5 km koju osigurava izvođač radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla. Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a. Višak materijala zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16).
| Obračun po m3 | m3 | 5 |  | 0
2.3. | Planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova.
| Obračun po m2 isplanirane površine kolektora. | m2 | 182 |  | 0
| Obračun po m2 isplanirane površine priključaka. | m2 | 38 |  | 0
2.4. | Izrada posteljice (ispod cijevi) sitnim materijalom, krupnoće zrna 0-8 mm, sa propisanim nabijanjem. Pripremljeni materijal dovesti, ubaciti u jarak, razgrnuti i poravnati prema niveleti uzdužnog profila, tako da debljina posteljice ispod cijevi bude 10 cm. Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj duljini naliježe na istu. Podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje najstrože se zabranjuje. U cijeni je sav rad i materijal. Obračun po m3 izvedene posteljice.
| Kolektori, obračun po m3 | m3 | 25 |  | 0
2.5. | Izrada obloge cijevi (iznad cijevi) sitnim materijalom, krupnoće zrna do 8 mm, sa propisanim nabijanjem. Nakon polaganja cijevi na posteljicu i montaže cjevovoda, cijevi zasuti opisanim sitnim materijalom do 30 cm iznad tjemena cijevi, uz pažljivo nabijanje i polijevanje. Obračun po m3 izvedene obloge i zasipa u zbijenom stanju. U cijeni je sav rad i materijal.
| Kolektori, obračun po m3 | m3 | 101 |  | 0
2.6. | Zatrpavanje rova nasipom od miješanih materijala iz iskopa trase (u koliko to odobri nadzorni inženjer) ili iz kamenoloma (u ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa) nakon izrade obloge cijevi. Pretpostavka je da je 50% materijal iz iskopa, dok je 50% iz kamenoloma i izvođač radova je dužan prema tome formirati jediničnu cijenu zasipa. U cijeni je strojni utovar probranog materijala iz iskopa koji se nalazi na privremenoj deponiji i kvalitetnog materijala iz kamenoloma (nabava uključena), transport te ugradnja u rov prema projektu. Strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine prema projektu (do tampona ispod kolnika), te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijenu je uključen sav rad i materijal. Završni sloj prije izrade kolničke konstrukcije sabiti na modul stišljivosti Ms > 40 MN/m2. Obračun po m3 zatrpanog rova u zbijenom stanju sa miješanim materijalom iz iskopa (50%) i kamenoloma (50%).
Obračun po m3
| Kolektori | m3 | 341 |  | 0
| Kućni priključci | m3 | 29 |  | 0
| Proširenje za okna | m3 | 34 |  | 0
2.7. | Odvoz preostalog materijala s privremene deponije iz cjelokupnog iskopa na "konačnu" deponiju sa utovarom, transportom i istovarom nakon završetka svih radova. Građevinski otpad deponirati u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Privremenu deponiju dovesti u prvobitno stanje.
| Obračun po m3 | m3 | 362 |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
3 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
3.1. | Izrada AB donje podložne ploče ispod PEHD montažnih revizijskih okana, dimenzija 1.40x1.40 m, debljine 15 cm, betonom C25/30, na podlozi od tucanika, debljine 15 cm. U cijenu je uračunat i eventualni rad u podzemnoj ili procjednoj vodi, te njega betona. Stavka obuhvaća dobavu, prijevoz, ugradnju i njegu betona.
| Beton, obračun po m3 | m3 | 2.4 |  | 0
| Armaturni čelik Q335, φ8mm, φ12mm, ukupno za sva okna: (20 kg/komadu okna) | kg | 160 |  | 0
3.2. | Izrada AB gornje rasteretne ploče za PEHD montažna revizijska okna fekalnog kolektora armiranim betonom C30/37. Vanjske dimenzije ploče su 1.4x1.4 m, debljine 0.4 m. Ploča je monolitna, sastoji se od dva dijela. Donji dio je debljine 0.25 m, unutarnjeg otvora 0.9x0.9 m. Gornji dio je debljine 0.15 m, unutarnjeg otvora φ58 cm. Rasteretna ploča postavlja se tako da se ne oslanja na tijelo PEHD okna Ø 800 mm već se opterećenje prenosi na zbijeni materijal oko okna. Modul stišljivosti Ms > 100 MN/m2 u širini najmanje 100 cm od tijela okna. Visinska razlika između vrha PEHD okna i AB rasteretne ploče mora iznositi najmanje 10 cm (rasteretna ploča je viša). Na propisno postavljenu AB rasteretnu ploču polaže se betonski nosač okvira poklopca. Armatura B500A i B500B. Stavkom obračunata i odgovarajuća (bočna) oplata.
| Beton, obračun po m3 | m3 | 4.5 |  | 0
| Armaturni čelik - Q335, f8mm, f12mm, φ14mm, ukupno za sva okna: (50 kg/jednom komadu okna) | kg | 400 |  | 0
3.3. | Izrada AB nosača okvira poklopca dimenzija 1,20 x 1,20 m sa otvorom f58 cm za PEHD montažna revizijska okna oborinskog kolektora armiranim betonom C30/37. Zaštitni sloj betona iznosi 4 cm. Nosač okvira poklopca postavlja se tako da se oslanja na AB rasteretnu ploču te da mora biti minimalno 10 cm iznad tijela PEHD okna. Na propisno postavljen AB nosač okvira poklopca polaže se lijevano-željezni okvira poklopca. Debljina nosača je 15 cm. Armatura B500A i B500B. Stavkom obračunata i odgovarajuća (bočna) oplata.
| Beton, obračun po m3. | m3 | 2 |  | 0
| Armaturni čelik - Q335, f8mm, f12mm, f14mm, f18mm ukupno za sva okna: (80kg/jednom komadu okna) | kg | 640 |  | 0
3.4. | Izrada betonske posteljice i obloge cijevi od betona klase C16/20, za kućne priključke iznad cijevi debljine najmanje 15 cm s ručnim ravnanjem i planiranjem. U cijeni je oplata, beton te sav rad i ostali materijal. Obračun po m3.
| Kućni priključci | m3 | 25 |  | 0
3 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Utovar, transport i ugradnja betonske rasteretne ploče protiv slijeganja (iz stavke betonskih radova). Pažljivo spuštanje dizalicom na pripremljenu podlogu. Podloga mora biti zbijena na min. 100 MN/m2. stupanj zbijenosti 100 %, tlocrtno minimalno 100 cm oko okna.
| Obračun po komadu položene ploče. | kom | 8 |  | 0
4.2. | Utovar, transport i ugradnja nosača okvira poklopca za ugradnju lijevano-željeznog nosača kanalskog poklopca (iz stavke betonskih radova). Pažljivo spuštanje dizalicom na već ugrađenu rasteretnu ploču. Nakon polaganja nosača isti je potrebno u četiri točke osigurati da se onemogući horizontalno pomicanje po rasteretnoj ploči (ubušiti 4φ18 duljine 15 cm uz nosač okvira u rasteretnu ploču).
| Obračun po komadu položene ploče. | kom | 8 |  | 0
4.3. | Dobava, doprema na gradilišni deponij, raznošenje duž trase cjevovoda te ugradba kanalizacijskih poklopaca s okvirom, kružnog oblika 600 mm s amortizacijskim uloškom u okviru poklopca i zatvaračem bez zglobnog okova. Poklopci su nosivosti 400 kN i ugrađuju se na ploče montažnih revizijska okna. Ugradnja odmah tijekom montaže ploče okna ili naknadno uz upotrebu cementnog morta M 10. Obuhvaćen kompletan materijal i rad (O.T.U. 3-04.4.4). Poklopci moraju biti od sivog ljeva, imati strojno obrađen (tokaren) dosjed između poklopaca i okvira. Svaki isporučeni poklopac i okvir na sebi mora imati reljefno otisnut broj sarze za dotičnu godinu proizvodnje. Potrebno je priložiti certifikat o sukladnosti sa zahtjevima iz norme HRN EN 124:2005, izdan od strane ovlaštene institucije, a usklađen sa sustavom normizacije prema ISO/IEC GUIDE 25:1982 i HRN EN45011.
| Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 8 |  | 0
4 | ZIDARSKI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
5 | MONTERSKI RADOVI
Napomena: Ponuditelj je dužan u ponudi priložiti potvrde o sukladnosti izdane temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije za sav cijevni materijal i reviziona okna, kojim dokazuje da nuđeni proizvodi u potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema opisima iz stavci i opisima.
5.1. | Dobava, transport i ugradnja PVC, PP ILI PEHD kanalizacijskih cijevi SN8 sukladno normi HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 13476-1:2007 i HRN EN 13476-3:2009.. U stavci je uračunata dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi i spoj na okna i sve gumene brtve. Obračun po m1 cijevi.
| DN 250 mm - kolektori | m1 | 202 |  | 0
| DN 160 mm - kućni priključci | m1 | 52 |  | 0
5.2. | Raznošenje duž rova, polaganje u rov i montaža kanalizacijskih cijevi na prethodno pripremljenu podlogu (posteljicu) od sitnog kamenog materijala. U stavci je uračunata i ugradnja svih potrebnih spojnica za cijevi i spoj na okna i sve gumene brtve. Obračun po m1 cijevi.
| DN 250 mm - kolektori | m1 | 202 |  | 0
| DN 160 mm - kućni priključci | m1 | 52 |  | 0
5.3. | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PEHD tipskih montažnih revizijskih okana Ø 800 mm za kanalizacijske kolektore fekalne odvodnje. Okna industrijski proizvedena (višedijelna ili jednodijelna), s kinetom φ 800 mm oblikovanoj prema specifikaciji, srednjim dijelom φ 800 mm visine prema potrebnoj dubini okna. Spojevi cijevi kolektora na PEHD okna/cijevi trebaju biti od tvornički izvedenih obuhvatnih stezaljki sa cijevnim brtvama ili naglavkom s brtvom. Priključni cjevovodi su DN 250 i DN 200 sa izvedbom proboja ˝in situ˝. Peljalice su standardno ugrađene u okno. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su shemom okana u izvedbenom projektu. Okna prema specifikaciji. Narudžbu vršiti na temelju projektne dokumentacije gdje su kaskade i kutovi spojnih cjevovoda.
| Obračun po komadu dobavljenog okna, dubina se računa od vrha poklopca do dna okna (niveleta cijevi) | kom | 8 |  | 0
5.4. | Raznošenje duž rova, polaganje u rov i montaža na PEHD montažnih revizijskih okana Ø 800 mm na pripremljenu betonsku podlogu. Ugradnja donjeg dijela montažnog PEHD okna vrši se u betonsku podlogu na predviđenu visinsku kotu nivelete. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definiraju se shemom okana u izvedbenom projektu. U cijeni je i ugradnja svih dijelova okna, spojnica, stezaljki i brtvenog materijala.
| Obračun po komadu potpuno ugrađenog okna. | kom | 8 |  | 0
5.5. | Ispitivanje na vodonepropusnost položenih gravitacijskih cjevovoda i pripadnih revizijskih okana po dionicama, a koje prethodi zasipavanju obloge oko cijevi i zatrpavanju rova. Ispitivanje provesti prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima, odnosno sukladno O.T.U. 3-04.3. Punjenje vodom mora se izvesti polagano, tako da zrak može slobodno izaći. U cijenu je uračunata voda potrebna za ispitivanje te sav potrebni materijal i rad.
| Kolektori, obračun po m1 | m1 | 202 |  | 0
| Kućni priključci, obračun po m1 | m1 | 52 |  | 0
5 | MONTERSKI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
6 | OBNOVA GORNJIH SLOJEVA
6.1. | Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm. Potrebno je izvesti sloj ukupne debljine 20 cm. U cijenu je uključena nabava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulacije prema zahtjevima projekta i OTU za radove na cestama, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom φ30 cm iznosi min. Ms ≥ 100 MN/m2. Prije asfaltiranja potrebno je izvršiti kontrolu zvijenosti rova. Rezultate mjerenja investitor je dužan predočiti na tehničkom pregledu, a prije puštanja u funkciju cjevovoda. Sve u skladu s točkom 5-01. OTU za radove na cestama.
| Obračun po m3 | m3 | 75 |  | 0
6 | OBNOVA GORNJIH SLOJEVA - Ukupno (€): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - FEKALNA ODVODNJA
1 | PRIPREMNI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
3 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
5 | MONTERSKI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
6 | OBNOVA GORNJIH SLOJEVA - Ukupno (€): |  |  |  | 0
| FEKALNA ODVODNJA (u eurima bez pdv-a): |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| UKUPNO FEKALNA ODVODNJA (u eurima s PDV-om): |  |  |  | 0